SWOBODNY WYPŁYW WODY PRZEZ MAŁY OTWÓR

Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie współczynnik wydatku otworu przy ustalonym, swobodnym wypływie wody.

Podstawowe pojęcia: współczynnik wydatku, ruch ustalony, pole przekroju

Rys 1. Widok modelu

Opis doświadczenia:

- pomierzyć średnicę otworu i długość przystawki

- Manipulować zaworami aby ustalić głębokość wody, przy którym zarówna się dopływ i odpływ

- Odczytać głębokość wody

- Zmierzyć czas napełniania się naczynia podstawionego pod strumień wody

- Opisane czynności powtórzyć dla 10 przepływów

| Numer pomiaru | H [cm] | t [s] | V [cm3] | Q [m3/s] | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| średnia |  |  |  |  |  |

Ćwiczenia laboratoryjne powinny uzyskać pozytywna na podstawie oddanego opracowania, które powinno zawierać:

- Wyznaczenie natężenia Q oraz współczynnika wydatku μ

- Odszukać w literaturze współczynnik wydatku μ, współczynnik prędkości φ i współczynnik kontrakcji ε w zależności od charakterystyki przystawki

- Opisać przebieg doświadczenia

- Przedstawić wnioski końcowe